
鄂环审字〔2026〕24号

鄂尔多斯市生态环境局关于苏里格气田2025年苏20-8-12C1等25口天然气井及附属管线开发建设项目环境影响报告书的批复

中国石油集团渤海钻探工程有限公司苏里格分公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司编制的《苏里格气田2025年苏20-8-12C1等25口天然气井及附属管线开发建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

苏里格气田2025年苏20-8-12C1等25口天然气井及附属管线开发建设项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗、鄂托克前旗境内。中国石油集团渤海钻探工程有限公司苏里格分公司，拟在其现有气田开发区域内加密布井，属于滚动开发，部署产能1.241×108m3/a，全部为弥补递减产能，建设后不增加区域总体产能。主要工程内容包括：涉及井场16座（新建井场12座、现有井场4座），建设钻井25口，新建采气管线12条，管线总长度5.1211km，同时配套建设井场通信、自控工程等配套辅助工程。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。控制管线作业范围，尽量减少临时占地和永久占地。切实做好泥浆不落地工作，防止泥浆污染土壤环境。试气作业须采取防井喷等有效措施。加强宣传教育，严禁捕杀野生动物，破坏野生动物的栖息环境。施工造成植被破坏或地表裸露的，必须采取有效的修复措施，在工程结束后第一个播种季节进行植被恢复，林草植被恢复率不低于95%，恢复区植被覆盖度不低于周边平均水平。确保不改变基本草原的生态功能。加强井场、管线和道路周边植被的绿化和抚育工作，定期采取养护、补种等措施，使覆盖率不低于周边现状。进行生态环境跟踪监测。气井退役后，对井场土地进行平整、覆土、植被恢复；加强对周边居民的环境保护教育，提高其环保意识，禁止挖掘废弃的天然气管道，以避免对地表破坏和干扰，加速水土流失和土地沙漠化。

2.大气污染防治措施。施工车辆加盖篷布，低速行驶；临时堆土集中堆放在背风一侧，且不宜堆积过久、过高，顶部加盖篷布；施工场地定期清扫，洒水抑尘；采用节能环保型车辆，选用优质轻柴油，定期对车辆进行维护；试气过程中天然气通过井场放喷燃烧罐燃烧排放。运营期气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统，井口设置紧急切断阀；采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等，集输系统采取有效措施控制管道天然气泄漏事故发生，采气树及管道等有阀门的地方，定期和不定期进行天然气泄漏检测，及时消除事故隐患。采取上述措施后，井场厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）边界污染物控制要求。
3.水污染防治措施。施工钻井废水经泥浆不落地工艺处理后用于配置钻井液，井场循环利用，钻井结束后运至下一井场使用，无法回用的送有资质气田废弃物处理厂处理，不外排；压裂返排液及放喷废液进行统一收集，全部送气田废弃物处理厂处理，不外排；施工井场设置移动式环保厕所，生活污水排入生活污水罐暂存，定期由罐车拉运至当地生活污水处理厂处理；管道施工生活污水依托附近村镇等污水处理设施处置。运营期产生的气田采出水通过采出水管线输送至第四天然气处理厂处理，最终达到《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）水质要求后回注，不外排。
4.地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

5.施工过程中尽量选用低噪声机械设备，合理安排工作时间，加强各类施工设备的维护和保养，施工区域应尽量远离居民点，减少施工噪声对周边环境的影响。采取上述措施后满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期井场满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
6.固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好贮存和安全处置工作，不得乱弃。

7.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、建设单位在征得林草、文物、水利等主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报文物主管部门进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、现有工程存在的问题进行及时整改。尽快完成采出水由罐车拉运整改为管输的要求。
五、我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗、鄂托克前旗分局对各自辖区内，该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年3月2日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗、鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司。
鄂尔多斯市生态环境局                        2026年3月2日印发
- 4 -
- 3 -

