
鄂环审字〔2026〕26号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古精翔裕新能源科技有限公司高新环科建材项目环境影响报告表的批复

内蒙古精翔裕新能源科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古三同时科技有限公司编制的《内蒙古精翔裕新能源科技有限公司高新环科建材项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

内蒙古精翔裕新能源科技有限公司高新环科建材项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇水泉子村，租赁鄂托克前旗上海庙镇转移农牧民创业就业服务中心项目用地。本项目以粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等为主要原料，配合外购的砂石骨料和水泥生产商品一级灰、商品混凝土、氢氧化钙、陶粒、免蒸高新建材。项目总占地面积7.17亩（4782.4m2），设原料存放区（原料库房）1000m2、生产厂房1600m2、办公区400m2，剩余面积为二期预留用地。共分两期建设，一期工程年产商品一级灰40万吨、商品混凝土20万吨；二期工程年产氢氧化钙30万吨、陶粒10万吨、免蒸高新建材20万吨。二期工程建设期限为2027年12月31日前。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；物料应统一堆放，露天堆存时采取遮盖防尘等措施。施工废水经沉淀后回用于洒水抑尘；施工生活污水经化粪池处理后拉运至污水处理厂统一处理。加强管理，合理布置施工场地，选用先进的低噪声施工设备，施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。建筑垃圾送建筑垃圾填埋厂集中处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。运营期中粉煤灰离心分选废气采用密闭管道收集后，经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，有组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；商混拌合站搅拌主机置于全封闭钢结构厂房内，采用密闭输送带传输，废气经搅拌机配有的布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放，有组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放标准；氢氧化钙磨粉废气采用密闭管道收集后，经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，有组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值；陶粒混合搅拌造粒、免蒸建材混合搅拌废气采用集气罩收集后，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，有组织颗粒物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 其修改单中污染物排放标准限值。

无组织中筒仓废气采用全封闭输送带+密闭筒仓+仓顶布袋除尘器+仓顶排放口排放；生产过程无组织废气，洒水降尘，保持物料含水率，生产车间密闭，喷雾降尘，原料装卸过程减小卸料落差，加强管理等措施；运输扬尘运输车辆篷布遮盖，厂区道路、停车场及其他地面进行硬化，定时洒水。采取以上措施后，厂界无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准。
3.强化废水处理与回用，厂区排水实行“雨污分流”。运营期无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后定期拉运至污水处理厂处理。

4.采取妥善控制措施，选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。生活垃圾由当地环卫部门统一处置；除尘灰收集后回用于生产，不外排；废粉煤灰替代部分砂石用于商品混凝土生产；免蒸高新建材生产过程中产生的边角料、不合格品收集后回用于生产。废矿物油和废油桶暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。
6.采取分区防渗措施。危废间防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；生产车间、库房、化粪池等进行一般防渗处理，采用水泥进行防渗处理，水泥基防渗层至少20cm厚，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。厂区其他区域地面、办公区采取简单防渗，一般地面硬化。并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得水利、文物主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2026年3月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古三同时科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2026年3月12日印发
- 4 -
- 4 -

