
鄂环审字〔2026〕34号

鄂尔多斯市生态环境局关于国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目环境影响报告表的批复

国电建投内蒙古能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：
国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村。项目装机容量为10万千瓦风力发电站，共布置8台8.33MW和4台8.34MW风力发电机组，轮毂高度为140m，风轮直径220m，叶片数3片。配套建设25MW/100MWh储能系统，共建设4回35kV风电集电线路和4回35kV储能集电线路，集电线路折单共计76.3km。配套建设一座35kV变电站及附属设施。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。风场管理部门应对工人进行保护鸟类的教育，使他们自觉爱护鸟类，禁止借助灯光捕捉候鸟；发现异常鸟撞事件后要及时报告给鸟类监测部门，改用白色为主叶片尖部橙红色可警示鸟类避让。对已建成的风电场进行不少于1年的鸟类死亡率监测。一旦发现与夜间迁徙候鸟或白天集群迁徙活动的猛禽撞击率较高的风电机应立即移走或拆除。施工结束后当年应进行翻土、播撒草籽、洒水。次年应对植被未恢复的区域再次进行播撒草籽，3年内应恢复全部临时占地面积。
2、大气污染防治措施。施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许在附近村庄进行运输作业和任意扩大施工路线。道路铺设砂砾、弃石铺设路面，施工场地采取洒水抑尘措施；运输车辆严禁超载、超速，并采用加盖篷布等；定期对进场道路进行平整、洒水等措施进行抑尘。施工扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中无组织排放监控浓度限值。
3、水污染防治措施。施工场地设临时简易沉淀池，将施工废水收集沉淀处理后全部回用于洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托当地农村旱厕收集，定期清掏用作农肥。
4、噪声污染防治措施。采用减振支座，其次在机舱内壁上帖上阻尼材料来减少机舱壳的振动产生的噪声；最后在机舱壳体的阻尼材料上再粘贴一层多孔材料来吸声，减少机舱内噪声的反射传播。距离风机500m处的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。采取选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施后，变电站四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，
5、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

6、地下水和土壤环境保护措施。在箱式变压器下方布置事故油池（共12座），单个事故油池容积约为16m3。变电站内设置一座40m3的事故油池。事故油池采用重点防渗材料建造，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0x10-7cm/s。或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。
7、建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得林草及文物主管部门同意后方可开工建设。在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                           2026年3月25日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。

 鄂尔多斯市生态环境局                      2026年3月25日印发
- 2 -
- 3 -

