
鄂环审字〔2026〕47号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古科源环保有限公司高盐废水零排放项目（变更）环境影响报告书的批复

内蒙古科源环保有限公司：

你公司报送的由内蒙古百霖环保科技有限公司编制的《内蒙古科源环保有限公司高盐废水零排放项目（变更）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，鄂尔多斯市生态环境局对你公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
该项目位于鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区乌审召项目区内蒙古科源环保有限公司高盐废水零排放项目现有厂区内。2024年6月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于内蒙古科源环保有限公司高盐废水零排放项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2024〕110号），项目建设1套处理能力300立方米/日高盐废水蒸发结晶系统，年处理10万立方米高盐废水，项目未建成。本项目拟将现有在建的1套处理能力为300立方米/日高盐废水蒸发结晶系统变更为1500立方米/日高盐废水蒸发结晶系统；1套处理能力为300立方米/日冷凝水生化处理系统变更为3500立方米/日冷凝水生化处理系统，并新增1套处理能力为2000立方米/日压裂返排液处理系统、1套处理规模为635吨/日的杂盐资源化预处理系统（杂盐最大接收规模为600吨/日，同时处理本项目高盐水处理系统及压裂返排液处理系统产生的不合格工业副产盐35吨/日）、1套处理能力为150吨/日融雪剂生产系统及公辅工程和环保工程。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

三、项目在运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。

烘干筒废气经“旋风除尘+酸洗+碱洗+活性炭吸附”装置处理后由1根20米高排气筒排放，废气中颗粒物、二氧化硫排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2标准，氮氧化物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；硫化氢、氨排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。蒸汽锅炉烟气经布袋除尘器处理后由1根30米高烟囱排放，烟气中各污染物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 中燃煤锅炉排放限值要求。硫酸钠、氯化钠包装工序产生粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后由1根20米高排气筒排放, 废气中颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值要求。冷凝水生化处理系统各单元产生的恶臭气体经集气管道密闭负压收集，采用“二级活性炭吸附”装置处理后由1根20米高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 标准。融雪剂生产系统投料（破碎）、造粒、筛分、包装及杂盐破碎、混料、包装工序产生的粉尘，采用“集气罩+布袋除尘器+湿式除尘器”处理后由1根20米高排气筒排放，废气中颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值要求。压裂返排液调节池产生的废气经“负压收集+活性炭吸附装置”处理后由1根20米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。洗盐系统投料（破碎）工序产生粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后由1根20米高排气筒排放，废气中颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级标准限值要求。

生产设施置于全封闭厂房内，确保厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值要求。

依据《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古科源环保有限公司高盐废水零排放项目（变更）大气主要污染物排放总量确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕5号），本项目新增挥发性有机物排放总量2.493吨/年，项目建成后，全厂二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放量不得超过10.593吨/年、11.476吨/年和2.493吨/年。

3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。车间地面冲洗废水、冷凝水、RO、DTRO处理系统尾水等各类废水和生活污水经水处理系统处理，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）及《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2017）中再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标后回用于生产工序、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司一分公司补水。

4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。废活性炭、杂盐、废矿物油、废油桶、含油污泥等危废废物暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置；高盐废水调节池产生的污泥、冷凝水生化处理系统调节池产生的预处理污泥、冷凝水生化处理系统好氧处理装置产生的生化污泥、冷凝水生化处理系统膜处理装置产生的废MBR膜、板框压滤机泥饼和冷凝水生化处理系统气浮装置产生的浮渣暂存于危废暂存库，需要进行固废属性鉴定，鉴定结果出来前按危险废物进行管理，如鉴定为一般固废，应综合利用或拉运至固废填埋场处理；包装工序布袋除尘器除尘灰收集后作为副产品外售；融雪剂生产系统布袋除尘器除尘灰收集后回用于融雪剂生产工序；洗盐系统布袋除尘器除尘灰收集后回用于洗盐系统生产工序；杂盐预处理系统除尘灰回用于生产；锅炉灰渣收集后外售做有机肥；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。建设单位须按要求同步做好项目用地范围土壤、地下水污染状况调查工作，对监测井进行持续加密监测，并根据调查结果，开展风险管控、修复等工作。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，并建立完善的土壤和地下水监测制度，开展地下水监测。

7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。  

六、如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                             鄂尔多斯市生态环境局

                                 2026年4月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古百霖环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2026年4月15日印发
- 2 -
- 3 -

