
鄂环审字〔2026〕51号

鄂尔多斯市生态环境局

关于伊金霍洛旗赛特煤业有限责任公司

伊旗机井队巴龙图沟煤矿90万吨/年配套

洗选煤厂项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗赛特煤业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《伊金霍洛旗赛特煤业有限责任公司伊旗机井队巴龙图沟煤矿90万吨/年配套洗选煤厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇纳林塔村，项目建成后年洗选原煤90万吨，采用跳汰工艺，设置一条生产线，主要建设内容为洗煤车间、原煤储棚、煤泥暂存棚、成品煤存放间、矸石方形仓、综合办公楼、污水处理车间、危险废物暂存库等配套的公用、辅助及环保工程。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2、大气污染防治措施。本项目破碎筛分废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4限值要求；本项目设置全封闭生产车间，物料运输、暂存、装卸均在全封闭厂房内，并配备雾炮机洒水降尘，厂界无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值要求。
3、水污染防治措施。生活污水排入厂区地埋式生活污水处理设施处理，出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准要求后回用于厂区绿化或地面冲洗。洗煤废水经浓缩、压滤处理后回用于洗煤；车间地面冲洗水排入循环水池，回用于生产；初期雨水经初期雨水池收集后回用于洗煤和厂区降尘。
通过选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、安装减振基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，做好分类贮存和安全处置工作。洗煤厂煤矸石暂存于矸石方形仓，巴龙图沟煤矿开采期间，拉运至露天煤矿排土场进行填埋处置，待巴龙图沟煤矿开采结束后，委托矸石综合利用企业进行综合利用；煤泥、循环水池底泥、布袋除尘器收尘外售综合利用；废布袋由生产厂家更换并回收利用；废机油、废油桶暂存于危废库内，交由有资质单位统一处置。生活垃圾统一收集后定期由市政部门清运。
建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
四、建设单位在征得林草、文物主管部门同意后方可开工建设。施工过程中如发现文物古迹，应立即停止施工并报告有关部门，进行妥善处理。

五、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
六、我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2026年4月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。
 鄂尔多斯市生态环境局                     2026年4月20日印发
- 4 -
- 3 -

