
鄂环审字〔2026〕53号

鄂尔多斯市生态环境局关于2026年苏75区块产能建设项目环境影响报告书的批复

华北石油管理局有限公司苏里格勘探开发分公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司编制的《2026年苏75区块产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

2026年苏75区块产能建设项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗境内，本次工程共部署产能2.7375×108立方米/年，均为弥补递减产能，2026年部署产能1.314×108立方米/年，2027年部署产能1.4235×108立方米/年，维持苏75区块8×108立方米/年产能保持不变。主要工程建成内容为: 新建井场53座，建设钻井102口，新建采气管线35条，总长度28.938公里，新建回注水输水管线1条，长度10.995公里，同时配套建设井场通信、自控工程等配套辅助工程，分两年建成。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。控制管线作业范围，尽量减少临时占地和永久占地。切实做好泥浆不落地工作，防止泥浆污染土壤环境。施工时表土单独堆放用于后期生态恢复，临时占地在施工结束后，及时回填，平整地面；对井场建设临时占用的植被，应在钻井结束后的第一个播种季采用乡土物种进行植被恢复，临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边平均水平。对于流动、半流动沙丘（沙地）地段，先采取防风固沙的工程措施，避免产生新沙丘活化，并尽快恢复植被；确保不改变基本草原的生态功能。加强宣传教育，严禁捕杀野生动物，破坏野生动物的栖息环境。运营期加强井场、道路、管线植被的抚育、补种工作，提高井场植被覆盖度，临时用地林草植被恢复率100%，恢复区植被覆盖度不低于周边平均水平，土地沙化面积不扩大。进行生态环境跟踪监测。退役井、站场占地范围，对生态修复工程采用植被类型，高度、盖度、生物量、成活率进行监测，要求占地范围内设施拆除，植被恢复，覆盖率不低于周边平均水平。
2.大气污染防治措施。施工期钻井过程采用节能环保型柴油和燃烧效率高的柴油机，减少柴油机燃料燃烧废气排放；井场试气过程约20%气井可实现试气回收，80%气井的测试放喷天然气通过放喷管在放喷罐或放喷池燃烧，减少其直接排放对环境造成污染；施工扬尘采取合理组织、控制作业面积，加盖篷布，适量洒水等；施工机械车辆尾气采用环保型燃油机械车辆并加强维护和保养等；焊接烟尘采用符合国家标准的焊接材料，减小污染物排放。

运营期气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统；井口、井场设紧急截断阀，一旦发生事故，紧急切断气源，最大限度减少事故状态下的排放量；采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等，对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件定期检查其密封性；采气树及管道等有阀门的地方，定期和不定期进行天然气测漏检验，及时消除事故隐患。采取上述措施后，井场厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）边界污染物控制要求。
3.水污染防治措施。施工期钻井废水从钻井泥浆中固液分离后暂存于泥浆罐循环使用，剩余无法利用部分最终交气田废弃物处理厂处理；压裂返排液和放喷废液100%收集入罐，压裂返排液与放喷废液，定期送气田废弃物处理厂集中处理；钻井、管线施工营地设移动式环保厕所，生活污水暂存于30立方米污水罐，定期由罐车拉运至当地生活污水处理厂处置。

运营期废水主要来自天然气集输处理过程分离的采出水，产生节点为各集气站的分离装置，均依托第三天然气处理厂采出水处理系统处理达到《气田水注入技术要求》SY/T6596-2016）以及《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）相关要求后回注；待苏75-2集气站采出水处理站及配套设施建好后苏75区块可实现采出水管输，采出水进入苏75-2集气站采出水处理站处理达到《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）水质要求后回注，不外排。
4.地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

5.施工过程中尽量选用低噪声机械设备，合理安排工作时间，加强各类施工设备的维护和保养，施工区域应尽量远离居民点，减少施工噪声对周边环境的影响。在敏感点附近施工时应在敏感点一侧设置围挡。采取上述措施后满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期井场满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
6.固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好贮存和安全处置工作，不得乱弃。废弃钻井泥浆暂存于泥浆罐中、钻井岩屑暂存于岩屑收集罐内，钻井作业结束后交气田废弃物处置单位处置；废机油收集至密封PE桶、废油桶，暂存于钻井井场设置的移动式危废暂存间内，最终交由有资质的单位安全处置；沾染矿物油的废防渗材料属于危险废物收集后交由有资质单位安全处置，未沾染矿物油的废防渗材料、废弃包装物、施工废料、焊接废渣，收集后外售综合利用；施工结束后管线清扫产生清管废渣收集后送往一般固废填埋场进行填埋处置；生活垃圾统一收集运输至环卫部门指定地点处置。
7.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、建设单位在征得林草、文物、水利等主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报文物主管部门进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位对现有工程存在的问题进行及时整改。尽快完成采出水由罐车拉运整改为管输的要求。
五、你单位应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对各自辖区内，该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年4月22日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2026年4月22日印发
- 4 -
- 3 -

