# 鄂环审字〔2026〕37号

# 鄂尔多斯市生态环境局

# 关于内蒙古京能准旗新能源有限公司库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源170万千瓦光伏项目（一期内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦）环境影响报告表的批复

内蒙古京能准旗新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古华晨工程咨询有限公司编制的《库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源170万千瓦光伏项目（一期内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木、十二连城乡、大路镇，主要建设内容为建设额定容量600MW并网光伏电站，直流侧总布置容量721.7356MWp，设计使用年限25年。共采用630Wp及以上N型单晶硅双面双玻光伏组件1145612块，每26块组件为一组串，配置 320kW组串式逆变器1875台，每台接入23～24个组串；场区共设188个方阵，其中3.2MW方阵187个、各配10台逆变器及1台3200kVA箱变，1.6MW方阵1个、配5台逆变器及1台1600kVA箱变等内容。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实施工期生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护恢复，确保符合其管控要求且生态功能不降低；加强施工管理，施工厂界设置围栏、砂石等建筑材料覆盖遮蔽，加强对施工车辆的管理，施工场地和运输道路定期洒水抑尘，临时弃土应及时采取回填等综合利用措施；施工期的生产废水沉淀后回用，生活污水经粪池统一收集后定期由专用车辆转运至附近污水处理厂进行处理；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并做好施工机械的维护和保养；光伏场区、箱式变压器基础区在主体工程施工前需进行表土剥离，施工结束覆土，并对工程扰动区域进行植被恢复；妥善处置施工期产生的各类固废。

2.认真落实《报告表》中提出的运营期污染防治措施。在大风等不利气象条件下禁止车辆在站区内行驶，常规气象条件下限制车速以减少扬尘，同时在巡视检修车辆进场前利用洒水车对站区道路进行洒水抑尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求；运营期光伏板冲洗排水排至光伏板下地面自然蒸发；光伏厂区厂界昼夜噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。废旧光伏板等废旧光伏组件拆卸后由厂家直接回收清运，箱式变压器废油暂存于事故油池由密闭容器收集，废矿物油、废油桶及光伏场检修时产生的含油垃圾等危险废物依托升压站危废暂存库暂存，危险废物定期由有资质单位处置。加强生态复垦与植被管护，落实植被抚育、补植及灌溉措施，有效防治水土流失，做好鸟类及栖息地保护等生态保护措施。

3.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目须符合相关规划，征得林草、水利、文物等主管部门同意后方可开工建设，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年4月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古华晨工程咨询有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2026年4月3日印发