
鄂环审字〔2026〕55号
鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古宝森环保科技有限公司改扩建项目环境影响报告书的批复

内蒙古宝森环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《内蒙古宝森环保科技有限公司改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

内蒙古宝森环保科技有限公司改扩建项目（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市乌审旗无定河镇现有项目厂区内，利用厂区内闲置的2座钻井泥浆收集池、3座泥浆压滤液池和废水处理车间内的空地，新增1套废水处理系统，设计处理废水1000m3/d，采用“均质调节+气浮破胶除油+混凝除硬+MVR蒸发结晶+母液干化+尾水净化”处理工艺。本项目为独立的废水处理系统，采用独立的原水池及污水管道，与现有废水处理系统不交叉，不改变现有工程废水处理系统。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.大气污染防治措施。运营期有组织预处理工段废气、MVR蒸发工段废气、母液干化工段废气和尾水净化工段废气经管道汇总后，引入1#生物滤塔工艺处理后，通过一根15m高排气筒排放。H2S、NH3和臭气浓度有组织排放需满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放限值要求；非甲烷总烃产生速率、浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准限值要求。废水处理各单元均采用封闭式结构，微负压操作，产生的废气引入生物滤塔处理，减少废气无组织排放。厂界H2S、NH3和臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改标准要求。厂界非甲烷总烃浓度需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求。
2.水污染防治措施。本项目产生的废水全部排入本项目污水处理设施处理。本项目采用“均质调节+气浮破胶除油+混凝除硬+MVR蒸发结晶+母液干化+尾水净化”组合工艺，出水水质需同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值，以及《页岩气储层改造 第3部分：压裂返排液回收和处理方法》（NB/T14002.3-2022）表1回用水推荐水质主要控制指标要求，全部综合利用于厂区生产用水及气田井场生产用水，不外排。
3.通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振、隔声、消音，加强日常管理，定期检修等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4.固废污染防治措施。新建危废库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。MBR反应器废滤膜、废脱氨树脂、脱盐水制备废反渗透膜由第三方公司更换并回收；药剂投加工序产生的废包装在一般固废暂存间暂存，外售综合利用；均质调节池沉砂、气浮池气浮渣、混凝沉淀池沉渣、废脱氨树脂、碱液废包装、化验室产生的废液和废试剂瓶以及设备检修产生的废矿物油、废油桶等为危险废物，采用聚氯乙烯袋装或密闭桶装后暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位清运、处置。MVR加热器定期清理的结垢渣、MVR结晶盐、母液干化盐泥、缺氧池/好氧池生化污泥产生后送有检测资质的第三方检测机构进行鉴别，如果鉴别是危险废物，交有资质的单位清运、处置。若不属于危险废物，运至一般工业固废处置场填埋处置。鉴定期间暂按危废管理，生化污泥依托现有工程危废库污泥分区暂存。废盐类采用聚氯乙烯包装袋包装后，依托现有工程危废库废盐分区及新建的危废库暂存。建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
5.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

6.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

7.建设单位应对现有工程存在的问题进行及时整改。
项目在征得文物等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告文物主管部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2026年4月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古聚力山水环境检测有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2026年4月30日印发

- 2 -
- 3 -

