
鄂环审字〔2026〕60号
鄂尔多斯市生态环境局

关于中煤图克绿色低碳产业示范园区

煤储运项目环境影响报告表的批复

中煤西北（乌审旗）煤储运有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《中煤图克绿色低碳产业示范园区煤储运项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇，分为工业园区外输煤系统、工业园区内储煤场及工业园区内输煤系统三部分，项目分两期建设。一期工程主要构建园区内部储输煤基础设施，建设园区内储煤场、输煤系统，并配套建设公辅工程、环保工程等内容。二期工程建设工业园区外输煤系统，新建1条全长约30千米的全封闭带式输送机栈桥，1座规模25万吨/年的储煤场。项目建成后实现矿区至园区全封闭输煤贯通，年输送规模1000万吨，经配煤后满足中煤西北（乌审旗）发电有限公司用煤350万吨/年、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司用煤530万吨/年，合计880万吨/年的用煤需求，剩余170万吨/年作为预留量。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、严格落实生态保护和恢复措施。做好林地、草地等的保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低，依照相关法律法规和政策要求履行手续，否则不得在相关区域动工建设。控制施工作业范围，剥离表土单独堆存在划定的区域内，堆存场地洒水、遮盖抑尘网，临时占地施工结束后要及时回填、平整地面，并进行植被恢复，路基边坡及路基两侧采用沙柳网格植草防护。加强野生动植物保护，开展生态环境保护宣传和教育。

2、认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。加强施工期管理，严格制定施工方案、控制施工范围，规范土石方作业，采取雾炮、围挡、洒水等抑尘措施，含尘物料堆放须设置围挡遮盖、分区存放、定期洒水，加强对运输车辆的管理，施工期无组织废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求。运营期储煤场、转载点及输煤栈桥均采用全封闭结构，储煤场内设置固定式远程射雾器+微米级干雾抑尘系统抑尘，场外转载点设置废气惯性除尘、塑烧板除尘系统，场内及园区转载点、储煤场采取除尘、抑尘措施，确保厂界无组织废气排放满足（GB20426-2006）表5中无组织排放限值要求。储煤场安装视频监控系统，与鄂尔多斯市生态环境局视频监控平台联网。
3、认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后定期由乌审旗鑫浩泰自来水有限公司等具备处置能力的单位拉运处理，地面冲洗废水、洗车废水经过沉淀池处理后回用，不外排。
4、认真落实《报告表》中提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，加强设备管理、定期检修和维护，加强对施工车辆的管理，采用隔音、减振或搬迁等妥善措施，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相应限值要求，五处敏感目标完成搬迁工作前，不得投入生产。运营期选用低噪声设备，采取消声、隔声及减振等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应限值要求。

5、严格落实《报告表》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。一般固废须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求分类做好贮存和安全处置工作，优先立足于综合利用。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设、管理危废暂存库，危险废物定期委托有资质的单位处置。煤泥池煤泥、洗车平台沉淀池污泥定期清掏回用，设备维修产生的废组件由厂家回收处理，除尘灰收集后外售综合利用。废机油等危险废物暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置。生活垃圾统一收集后定期由园区环卫部门处理。

6、切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，做好源头控制、分区防渗等措施。

三、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，建设单位在征得林草、水利、文物等主管部门同意后方可开工建设，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理，项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2026年5月13日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年5月13日印发

- 4 -
- 3 -

