鄂环审字〔2026〕64号

鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔召镇供热中心锅炉环保改造项目环境影响报告书的

批复

准格尔旗准格尔召镇人民政府:

你单位报送的由内蒙古碳资产节能环保科技有限公司编制的《准格尔召镇供热中心锅炉环保改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 准格尔召镇供热中心锅炉环保改造项目位于准格尔旗准格尔召镇黄天棉图村、供热中心内现有场地，不新增占地。主要建设内容为启用2#备用锅炉，拆除原有项目已停用的15t/h锅炉，为现有2#40t/h锅炉配备布袋除尘器，同时拆除现有双碱法脱硫设施，新建一套能够同时满足两台 40t/h锅炉运行需要的石灰石-石膏脱硫设施，重新改造脱硝系统，将现有SNCR脱硝系统改造为低氮燃烧+PNCR脱硝系统，新建50m高排气筒。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。制定合理的施工计划、施工区域四周设立围挡；合理布局施工现场，建筑材料指定地点堆放；定期洒水抑尘、施工场地内运输通道及时清扫和平整、运输车辆均加盖篷布、避免大风天气施工作业；合理安排施工时间，选用低噪声设备。施工各阶段的厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的规定。施工期产生的废水和固废应集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、黑度，废气经“低氮燃烧+PNCR脱硝+布袋除尘器除尘+石灰石-石膏法脱硫（湿式除雾器）”工艺处理后，通过50米高排气筒排放，废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，运营期要求对排气筒出口进行在线监测并与生态环境部门联网，在线监测指标包括烟气温度和烟气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气含氧量等。石灰石仓粉尘主要为颗粒物，废气经1套负压布袋除尘器处理，颗粒物排放浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放监控浓度限值；燃煤储棚粉尘、灰渣储棚粉尘主要为颗粒物，建设全封闭储棚，并定期进行洒水抑尘，厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

按照《鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔召供热中心锅炉环保改造项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕89号），本项目二氧化硫和氮氧化物排放总量分别不得超过55.72吨/年和42.16吨/年。

- 3.强化废水处理与回用。软水装置排污水作为脱硫系统用水、抑尘用水、除渣用水和拌灰用水回用；锅炉排污水、脱硫废水定期拉运至准格尔旗准伊热电有限责任公司污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入准格尔召镇污水处理厂处理。

4.应采取妥善控制噪声措施，选用低噪声设备，基础减振和隔声等措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。生活垃圾由当地环卫部门统一处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.采取分区防渗措施。危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；化粪池为一般防渗区，渗透系数不大于10-7 cm/s；办公楼、锅炉房为简单防渗区，地面硬化。同时设置地下水跟踪监测点，定期监测。

- 7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 8.建设单位应对现有工程存在的环境问题进行及时整改。

三、建设单位在征得文物、水利主管部门同意后方可开工建设。在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报文物主管部门进行妥善处理。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年5月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古碳资产节能环保科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年5月19日印发