
鄂环审字〔2026〕79号
鄂尔多斯市生态环境局

关于华电煤业集团数智技术有限公司鄂尔多斯数智装备中心项目环境影响报告书的批复

华电煤业集团数智技术有限公司：

你公司报送的由内蒙古旺捷工程设计咨询有限责任公司编制的《华电煤业集团数智技术有限公司鄂尔多斯数智装备中心项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区大路产业园，本项目主要为煤矿提供设备维修服务，建成后年维修液压支架1386台、单体液压支柱22176根、采煤机7台。主要建设智能机械再制造车间、智能仓储库房、矿用无人机实验场、战新产业试验区等内容，配套建设公辅、环保工程。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，通过设置施工围挡，对物料采取密闭或覆盖，施工场地定期洒水抑尘等措施，确保施工期无组织废气须满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准浓度限值。运营期抛光、焊接、熔覆和除锈工序产生的废气通过集气罩+布袋除尘器处理，处理后废气分别经21米高排气筒排放，抛丸工序废气通过集气管+布袋除尘器处理后经21米高排气筒排放，清洗工序废气经集气罩收集后与浸漆烘干工序废气一起通过二级活性炭吸附装置处理后经由21米高的排气筒排放，珩磨废气经集气罩收集后与喷漆烘干废气一起经干式过滤箱+活性炭吸附/脱附催化燃烧处理后经由21米高的排气筒排放，污水处理站须加盖密闭，产生的废气经管道收集后与危废间废气一起通过二级活性炭吸附装置处理后经由21米高的排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对应限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》表2限值要求。通过采取车间密闭、污水处理站各池加盖及危废间密闭等措施，确保厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，无组织氨、硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求，厂内无组织非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）对应限值要求。依据《鄂尔多斯市生态环境局关于华电煤业集团数智技术有限公司鄂尔多斯数智装备中心大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕15号），项目挥发性有机物排放量不得超过2.901吨/年。
认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。施工废水经临时集水池、沉淀池处理后用于冲洗车辆和喷洒路面，不外排。运营期产生的设备冲洗废水、清洗废水及地面冲洗废水经厂区污水处理站处理达标后回用，纯水制备产生的浓水经厂区污水处理站处理达标后，部分回用于设备冲洗及地面冲洗，无法回用的经园区污水管网排入大路新区综合污水处理厂。生活废水经化粪池处理达标后通过园区污水管网排入大路新区综合污水处理厂。
认真落实《报告书》中提出的噪声污染防治措施。采用低噪声设备、加强隔音减振等措施，合理安排施工时间，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，运营期厂界噪声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。建筑垃圾集中收集后清运至当地建筑垃圾填埋场处置，废包装材料、金属边角料、废钢丸、废焊渣、未沾染油类物质的废零件、除尘灰定期外售，纯水制备装置废滤膜由厂家回收处理。废滤渣、废乳化液桶、废清洗剂桶、废润滑油、废液压油、珩磨废油泥、废润滑油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设、运行、管理。
切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209）等要求，做好源头控制、分区防渗等措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。
建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位必须严格落实《报告书》中的运营要求，建设单位在征得文物等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理，建设单位在征得水利主管部门同意后方可投入生产。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2026年6月15日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古旺捷工程设计咨询有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年6月15日印发

- 4 -
- 3 -

