
鄂环审字〔2026〕82号
鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯牧兰羊绒深加

工项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市牧兰羊绒有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古三同时科技有限公司编制的《鄂尔多斯牧兰羊绒深加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇和裕街17号（绒纺城），属于鄂尔多斯高新技术产业开发区轻纺产业园羊绒片区。本项目采购原绒350吨，洗绒300吨，分梳100吨、染色200吨，纺纱160吨，织造成衣15万件，制造羊绒制品10万件，建成羊绒原料采购、分梳加工、纺织印染、成品制造、终端销售等于一体的全产业链体系。主要建设洗毛及染色车间、分梳车间、纺纱车间，新建1座危废暂存间、综合楼等储运工程，配套建设公辅、环保工程。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，施工场地设置施工围挡，采取对物料采取密闭或覆盖，场地平整和地基开挖时，对作业面和弃土堆喷水，建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时运输到指定场所进行处置，运输道路硬化、洒水，物料运输的车辆加盖篷布等措施。运营期产生的选绒废气、开松废气及染色助剂投料废气分别采用集气罩收集后经布袋除尘器+水喷淋装置处理通过15米高排气筒排放，污水处理设施加盖密闭，污水处理站废气经管道收集后采用生物滤池处理通过15米高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（其中排放速率标准值严格50%执行），氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。洗绒生产线投料废气、分梳生产线开松、和毛、分梳废气、纺纱生产线和毛、梳毛、粗纱、细纱、络筒、并线、倍捻废气采取全封闭厂房，经厂房内空调滤尘系统处理后，以无组织形式排放；染色车间染色工序使用醋酸挥发产生的少量异味，通过车间排风系统无组织排放；污水处理设施加盖密闭，喷洒除臭剂，加强管理。无组织非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。
认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。施工生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；施工期生活污水通过临时化粪池处理后排至罕台污水处理厂处理。运营期产生的洗绒废水采用格栅+沉淀+气浮预处理后，与染色废水、洗呢排水、生物滤池排水、洗毛及染色车间冲洗废水一同排入厂区污水处理站处理，达标后经污水管网排入内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司进一步处理。初期雨水分批次抽至厂区污水处理站进行处理。生产废水纺纱车间空调排水和职工生活污水经化粪池收集处理达标后经园区管网排至罕台污水处理厂。
认真落实《报告书》中提出的噪声污染防治措施。采用低噪声设备、加强隔音减振等措施，合理安排施工时间，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，运营期厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关限值要求。
严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。建筑垃圾送至当地建筑垃圾填埋场处理，选绒杂质、开松杂质、分梳杂质、制衣边角料、废包装袋、过滤纤尘等一般固废，暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。洗绒污泥采用密闭桶装暂存于污泥间，定期送乌素生活垃圾无害化处理厂填埋处理，洗绒剂废包装桶、染色助剂废包装桶、固色剂废包装桶、废羊绒绒线助剂桶收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家定期回收。生活垃圾统一收集至垃圾箱委托当地环卫部门处理。染色剂废包装袋、在线监测废液、废润滑油、废润滑油桶等危险废物，暂存于新建危废暂存库，定期委托有资质单位处理。污水处理站污泥需进行固废属性鉴别，若污水站污泥鉴别为危废，则暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设、运行、管理。

切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209）等要求，做好源头控制、分区防渗等措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位必须严格落实《报告书》中的运营要求，建设单位在征得水利、文物等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局高新区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局高新区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2026年6月17日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局高新区分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古三同时科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年6月17日印发

- 4 -
- 3 -

