
鄂环审字〔2026〕84号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古京能康巴什热电有限公司

2025年贮灰场扩容改造工程

环境影响报告书的批复

内蒙古京能康巴什热电有限公司：

你公司报送的由内蒙古众电能源环境工程有限公司编制的《内蒙古京能康巴什热电有限公司2025年贮灰场扩容改造工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市康巴什区。2018年7月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于内蒙古京能康巴什热电有限公司新建贮灰场工程环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2018〕138号），项目按照第Ⅱ类一般工业固体废物处置填埋场进行建设，总占地面积21.58万平方米，设计总库容为100万立方米，用于消纳康巴什热电厂产生的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、石子煤等，2019年通过竣工环境保护验收。
本项目不新增占地，在现有的贮灰场堆放标高1300米的基础上堆高到标高1311m，新增有效库容100万立方米，总库容将达到299万立方米，年处理灰渣约为46.25万吨。本项目建设内容主要为新建三、四级子坝、南侧和北侧围坝、西侧永久性灰坡、防渗工程、灰场排水系统，重建渗滤液沉淀池、新建一眼监控井，依托现有工程的坝体工程、辅助设施等。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
二、项目在运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期环境管理。施工场地和道路定期洒水，对堆体进行苫盖，运输车辆加盖苫布，施工场地定期洒水抑尘，严格控制扬尘污染；施工生产废水经沉淀池处理后回用于洒水抑尘；施工人员生活污水依托现有办公区化粪池收集，拉运至热电厂污水处理装置处理；合理安排施工时间，采用低噪声设备，对运输车辆进行定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。运输道路硬化，并定时洒水抑尘；在卸车、摊铺、碾压时设置雾炮或喷雾系统；作业应分区、分单元进行，尽量降低作业面的面积，不运行的作业面应及时采用密目网覆盖，并定期洒水防止扬尘，不得同时进行多作业面作业或者不分区全场敞开式作业。采取以上措施确保厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。项目边界设置总悬浮颗粒物（TSP）浓度监测设施，并保存1年以上数据记录。设置视频监控系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与市生态环境局视频监控平台联网。

3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。渗滤液和雨污水经集水区和导排层收集后，通过管道排入渗滤液沉淀池沉淀处理后回用于堆体表面抑尘；洗车废水经沉淀后循环使用；生活污水经化粪池收集后，送康巴什热电厂的污水处理装置进行处理；渗滤液沉淀池和洗车台沉淀池沉积物送灰场与粉煤灰混合后送堆体堆存；生活垃圾交由环卫部门处置。本项目堆体部分和渗滤液沉淀池按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行重点防渗，并按照要求定期开展土壤及地下水定期监测工作，以免造成地下水和土壤污染；采取选用低噪声设备、加强作业机械管理和控制车辆车速等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.认真落实《报告书》中给出的生态恢复措施。加强运营期的管理，保护周边的地表植被，禁止随意碾压和践踏植物；对运输固废车辆进行苫盖，防止运输过程中物料掉落对道路两侧生态环境造成影响。运营期结束后及时对项目区进行封场恢复。
5.建设单位须按照要求进行安全生产评价、评估工作，确保堆体安全、稳定。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物等主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                          
鄂尔多斯市生态环境局

                                 2026年6月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古众电能源环境工程有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2026年6月18日印发
- 2 -
- 3 -

