
鄂环审字〔2026〕86号
鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市宏大汽车销售有限责任公司

危险废物贮存库建设项目环境影响报告表

的批复

鄂尔多斯市宏大汽车销售有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《鄂尔多斯市宏大汽车销售有限责任公司危险废物贮存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：：

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇塔拉壕街，主要新建1座22平方米的危废暂存库，用于暂存鄂尔多斯市宏大汽车销售有限责任公司运行过程中产生的危险废物，危废库设计最大暂存规模为7.7吨。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。加强施工期管理，严格控制施工作业范围，定期洒水抑尘，含尘原材料须覆盖存放，施工期无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。运营期废矿物油储存、转运过程中产生少量非甲烷总烃，以及废铅酸蓄电池非正常工况破损时挥发出的硫酸雾，贮存、转运过程中均密封保存，及时转运，危废暂存库内设置1台风机加强通风，无组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关限值要求。。
2、认真落实《报告表》中提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，加强设备管理、定期检修和维护，采用隔音、减振等妥善措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
3、严格落实《报告表》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。一般固废须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求分类做好存贮和安全处置工作，优先立足于综合利用。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设、管理危废暂存库，危险废物委托有资质的单位处置。危险废物转运须严格遵守《危险废物收集、贮存、运输 技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）相关规定，确保转运流程规范。
4、切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求，采取分区防渗措施，重点防渗区域按要求防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
5、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理，项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

2026年6月23日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年6月23日印发

- 4 -
- 3 -

