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关于内蒙古华电正能圣圆伊金霍洛旗风光制氢一体化项目（风电部分）环境影响报告书

的批复

内蒙古华电华正新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古川蒙立源环境科技有限公司编制的《内蒙古华电正能圣圆伊金霍洛旗风光制氢一体化项目（风电部分）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇，

本项目风电场装机容量70MW，拟定采用4台单机容量6.25MW的风电机组和6台7.5MW的风电机组，每台风电机组配置一座箱式变压器，共计10座，配套电磁辐射建设内容须单独进行环境影响评价，不纳入本次评价。总占地面积23.287公顷，其中永久占地面积0.576公顷，临时占地11.429公顷，长期租赁用地11.282公顷。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。做好施工场地管理工作，控制开挖作业面面积，施工工地、道路定期洒水抑尘，对临时弃土进行洒水、土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖措施，对临时弃土及时进行回填，加强运输车辆的管理。
2、认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。施工期生活污水经临时防渗化粪池处理后拉往就近污水处理厂，车辆清洗废水经处理后循环回用，不外排。
3、认真落实《报告书》中提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备、加强对运输车辆的管理及机械设备保养维护，夜间禁止施工，施工时对距离敏感点较近的一侧设置移动声屏障，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，运营期距离风机500米以外的区域可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区昼夜间噪声质量标准限值要求。
严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置，做好转运台账，不得乱弃。剥离的土方及时回填，建筑垃圾存放于指定堆放点并及时清运，生活垃圾定期清运至当地环卫部门指定地点。报废风机叶片依据一般固废暂存及处置相关法规进行处置。废润滑油、废液压油、油桶、沾染油污的油布手套、废铅蓄电池等危险废物暂存于升压站内危废暂存间，定期交由有资质单位处置，箱式变压器事故状态下的废油暂存于贮油池内，及时委托有资质的单位拉运处置。设备检修维修期间，严禁随意泄漏、抛洒废机油及各类含油废弃物。

5、切实落实生态环境保护措施。施工期要合理安排施工时间，采取有效措施，最大限度的减小对鸟类的影响，加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，增强环保意识，禁止捕杀鸟类及野生动物，施工场地设立各种醒目的标识语及科普栏，在风场施工范围边界与基本草原、公益林之间设立围栏、彩带围，同时对施工人员进行环境保护意识宣传教育。运营期风机叶片尖端采用亮色涂装，增加辨识度，便于鸟类避让，制定合理的鸟类监测制度与计划，开展鸟类调查监测，若发现风机在鸟类主要迁徙通道内，应立即按照主管部门意见对风机进行移走或拆除，不得影响鸟类迁徙；风机场进行植草绿化，要加强对临时占地植被恢复区的抚育管理。
6、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位必须严格落实《报告书》中的运营要求，建设单位开工前须按照相关法律法规政策办理基本草原征占用手续，在征得林草、文物等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年7月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古川蒙立源环境科技有限公司。
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