# NHJ/D-ZH-1-0-012

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月） 采样时间：2023年07月01日    第1 页

任务编号： K-LX-23-074       样品种类：地下水                     分析时间：2023年07 月01-06日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| # 色度(色) | (度) | 5 | 5 | 5 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 无 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 0.5 | 1.9 | 2.7 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| # pH值 | - | 8.0 | 7.9 | 7.9 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 100 | 178 | 92 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 299 | 409 | 291 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 33.4 | 32.3 | 30.0 |
| # 氯化物 | mg/L | 23.3 | 48.8 | 2.34 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| # 锰 | # μg/L | 0.12L | 0.12L | 3.41 |
| # 铜 | # μg/L | 2.43 | 2.99 | 2.41 |
| # 锌 | # μg/L | 0.67L | 0.70 | 0.67L |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 耗氧量（CODmn法，以O2计） | # mg/L | 2.14 | 1.83 | 2.53 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| # 钠 | # mg/L | 62.6 | 84.9 | 80 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 10 | 26 | 8 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月） 采样时间：2023年07月01日    第2页

任务编号： K-LX-23-074       样品种类：地下水                     分析时间：2023年07 月01-06日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 2.87 | 2.15 | 0.427 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.981 | 0.693 | 0.668 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| # 砷 | # μg/L | 2.4 | 1.1 | 3.6 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| # 铅 | # μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 苯 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.216 | 0.247 | 0.260 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.257 | 0.265 | 0.114 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日