## 封-2 招标控制价封面
|  | 国控、区控空气自动站基础保障项目 |  | 工程
招标控制价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 国控、区控空气自动站基础保障项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | （小写）： |  | 83000
| （大写）： |  | 捌万叁仟元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  | 标段：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 巴音孟克站、康泽苑站、华泰汽车城站、奥林花园站、综合楼站
1.2 | 九成宫站
1.3 | 杭锦旗站
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  |  | 标段：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
巴音孟克站、康泽苑站、华泰汽车城站、奥林花园站、综合楼站
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 海康威视E系列7寸红外智能球机（iDS-2DC7823IW-D） 支持1/1.8" 800万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大3840×2160@25fps高清画面输出 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持海康SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储 IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |  | 台 | 5
分部小计
九成宫站
2 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.铲除卷材防水层 带砂石保护层 |  | m2 | 36
3 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.屋面找平层、垫层拆除 |  | m2 | 36
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾清运 |  | m2 | 4.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  |  | 标段：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:高分子聚乙烯卷材 2.防水层数:2层 |  | m2 | 36
6 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.20mm水泥砂浆找平层 |  | m2 | 36
7 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:50mm 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m2 | 36
分部小计
杭锦旗站
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 电力电缆4*35 |  | m | 380
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆终端头35mm2 |  | 个 | 12
10 | 030404017001 | 配电箱 | 三相电表箱（内含：三相 电表1块） |  | 台 | 1
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 340.8
12 | 040103001001 | 回填方 | 沟槽原土回填 |  | m3 | 340.8
13 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除砼路面 |  | m2 | 30
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 恢复砼路面 |  | m2 | 30
15 | 040103002001 | 余方弃置 | 废料外弃 |  | m3 | 4.5
16 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场费 |  | 台次 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  | 标段：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  | 标段：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  | 标段：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  | 标段：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：国控、区控环境质量自动站基础保障项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 膨胀螺栓 | 10套 | [5 empty] | M10
2 | 枕木 | m3
3 | 冷底子油 | kg | [5 empty] | 30:70
4 | 高分子自粘胶膜卷材 | m2
5 | 汽油综合 | kg
6 | 固定卡子 | 个 | [5 empty] | φ90
7 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | [5 empty] | TJRX16mm2
8 | 镀锌电缆吊挂 | 套 | [5 empty] | 3.0×50
9 | 铝接线端子 | 个 | [5 empty] | DL-35mm2
10 | 铜接线端子 | 个 | [5 empty] | DT-16
11 | 镀锌电缆卡子 | 套 | [5 empty] | 2×35
12 | 塑料手套 | 个 | [5 empty] | ST型
13 | 其他材料费 | 元
14 | 其他材料费 | 元
15 | 预拌混凝土路面抗折 | m3 | [5 empty] | 45#
16 | 预拌细石混凝土 | m3 | [5 empty] | C25
17 | 预拌地面砂浆(干拌)DS M15 | m3
18 | 电力电缆4*35 | m
19 | 三相电表箱（内含：三相 电表1块） | 台
20 | 海康威视E系列7寸红外智能球机（iDS-2DC7823IW-D） | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 表-24 分部分项工程量清单全费用综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  |  |  | 专业： | [5 empty] | 第1页 共3页
顺序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 风险费
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 台 | 5
| 借5-832 | 球型摄像机 | 台 | 5
2 | 011607002001 | 防水层拆除 | m2 | 36
| 借1-1-11 换 | 屋面拆除 卷材防水层 | m2 | 36
| 990513020 | 汽车式高空作业车 | 台班 | 1
3 | 011607001001 | 刚性层拆除 | m2 | 36
| 借1-1-18 换 | 屋面拆除 找平层 | m2 | 36
| 990513020 | 汽车式高空作业车 | 台班 | 1
4 | 010103002001 | 余方弃置 | m2 | 4.5
| 借1-1-99 换 | 小四轮运工程垃圾 人装自卸 1km以内 实际运距(km):25 | m3 | 0.045
5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 36
| 借1-7-106 换 | 新做防水工程 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面 实际层数(层):2 | m2 | 0.36
| 990513020 | 汽车式高空作业车 | 台班 | 1
6 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | m2 | 36
| 借1-7-64 换 | 新做屋面 砂浆找平层 厚度20mm | m2 | 36
| 990513020 | 汽车式高空作业车 | 台班 | 1
7 | 010902003001 | 屋面刚性层 | m2 | 36
| 借2-3-30 换 | 细石混凝土地面找平层 厚度30mm 实际厚度(mm):50 | m2 | 0.36
| 990513020 | 汽车式高空作业车 | 台班 | 1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  |  |  | 专业： | [5 empty] | 第2页 共3页
顺序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 风险费
8 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 380
| 借4-704 | 室内铝芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 | m | 38
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 12
| 借4-820 | 1kv干包式铝芯电力电缆终端头 制作安装截面≤35mm2 | 个 | 12
10 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
| 借4-112 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m | 台 | 1
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 340.8
| 1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | m3 | 34.08
12 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 340.8
| 1-131 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 34.08
13 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 30
| 借1-361 | 拆除混凝土类路面层 人工拆除 无筋 厚15cm内 | m2 | 0.3
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 30
| 借2-193 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm以内 | m2 | 0.3
15 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 4.5
| 借1-197 | 装载机装、运工程废料 斗容量3m3 运距20m以内 | m3 | 0.0045
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:国控、区控环境质量自动站基础保障项目 |  |  |  |  | 专业： | [5 empty] | 第3页 共3页
顺序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 风险费
| 借1-224 换 | 自卸汽车运工程废料 载重8t 运距1km以内 实际运距(km):10 | m3 | 0.0045
16 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
| 17-367 | 履带式挖掘机进出场费 1m3以内 | 台次 | 1
合计